天津市东丽区金钟街道燃气突发           事故应急预案

1 总则

1.1 目的依据

为有效预防和及时处置本街道各类突发燃气事故，最大限度预防燃气事故发生，减少事故造成的危害，保障人民群众生命财产安全和社会公共安全，依据《东丽区燃气突发事件应急预案》《天津市东丽区金钟街道突发事件综合应急预案》等文件，结合街道域实际，制定本预案。

1.2 适用范围

本预案适用于本街道发生的突发燃气事故应对处置工作。

1.3 工作原则

人民至上，生命至上；以人为本，安全第一；统一领导，分类负责；预防为主，协同应对。

1.4 风险分析

暴雪、洪涝、雷击、地震等自然灾害；用户不规范使用燃气、燃气器具；违规占压、改动燃气管线及设施；建设工程不规范；燃气设施设备超限超期等均可能引起燃气突发事故。

燃气突发事故可能引起火灾、爆炸、爆燃、中毒、泄漏、停气、设备故障等，危及人民群众生命财产安全，影响社会安全稳定，燃气泄漏后污染的空气、水、土壤也可能对人体健康造成损害。

2 组织体系

2.1领导机构

成立金钟街道突发燃气事故应急领导小组（以下简称“领导小组”），实行“双组长”制，组长由街道党工委书记、办事处主任担任，副组长由分管燃气安全的副主任担任，街道相关科室、社区、集体经济组织负责人为成员。

领导小组职责：贯彻落实上级关于燃气安全和突发事故的决策部署；研究部署街域内燃气安全的各项工作；指挥协调街道域内发生的燃气事故应急处置工作；编制修订本街道燃气事故应急预案；开展街道域内燃气安全隐患排查整治工作；组织开展受威胁人员的转移安置；配合开展事故调查等工作。

2.2 工作机构

领导小组办公室设在街道公共安全办（安监），办公室主任由分管安全的副主任兼任，具体负责领导小组日常事务，协调开展各项工作。

领导小组办公室职责：组织落实领导小组各项工作部署，起草领导小组有关文件；组织制定、修订街道燃气突发事故应急预案；协调开展燃气安全隐患排查整改，制定台账，定期报告领导小组；组织开展相关应急常识和应急预案的宣传、培训、演练；承办应急领导小组交办的其他工作。

3 监测预警

3.1 风险监测

街道要组织对辖区内燃气事故危险源进行辨识、监测，分级监控，及时汇总分析风险隐患。必要时，协调城管委等部门、燃气企业，针对可能引发事故的风险点、危险源进行分析研判、综合评估。

燃气企业、燃气使用单位应加强对燃气事故风险点的检查监控，对可能引发事故的风险应及时上报。

3.2 隐患排查

街道负责组织对燃气企业的安全管理进行监督检查，建立隐患排查治理制度，督促供气企业对街域内的燃气设施、管道做好日常检查和设备维护。

燃气企业、用气企业落实安全生产主体责任，建立健全安全检查制度，常态化开展隐患排查，发现隐患及时整改并报告，确保早发现、早报告、早处置。

引导居民用户定期检查自家燃气管道、灶具等使用情况，畅通居民用户咨询、报修渠道。

3.3 预警传递

积极协调城管、应急、消防等职能部门和燃气企业，完善信息共享机制，及时掌握了解本街道燃气管网数据，发现管网压力数值异变情况，快速锁定异常区域，及时发布预警信息。

预警传递可利用电子显示屏、广播、网络、微信、电话、短信等形式；停电断网时，采取宣传车、大喇叭等其他人工方式传递；对老、弱、病、残、孕等脆弱人群的预警传递，要组织人员逐户通知，采取点对点联系或一对一上门传递等方式传递，确保接收到预警信息，提前做好防范应对工作。

4 应急处置

4.1信息报告

燃气事故发生后，燃气设施所属单位、事发地所属社区、集体经济组织应第一时间向街道报告情况，情况紧急时直接拨打“119”“110”“120”等电话报警；接报后，工作人员迅速向领导小组及街道领导报告有关情况，按照领导指示15分钟电话报告、30分钟内书面报告区政府，并向应急、城管、卫健、消防等部门及可能受到影响的地区通报有关情况。

报告内容一般包括但不限于：信息来源、事件类型、时间、地点、燃气设施所属单位、事件简要经过、人员伤亡情况（包括失踪、被困人数）、受影响范围、已经采取的措施、请求紧急增援事项、需通报周边地区情况、敏感信息、现场联系人等，并应根据事态发展和处置情况，及时书面续报。

4.2 先期处置

燃气突发事故发生后，事发单位立即启动本单位应急预案，在确保各类人员人身安全的情况下，迅速组织人员进行先期处置：

（1）组织受威胁人员有序疏散避险，及时通报影响范围，避免恐慌；

（2）采取警戒、隔离、停气、断电等措施，控制危险源，严防危害扩散；

（3）封锁危险场所，禁止无关人员进入，防止发生次生、衍生灾害发生；

（4）在确保人员安全的情况下，紧急抢修设施、营救伤员；

（5）事发单位负责人和专业人员迅速到现场配合开展应急救援工作。

4.3 应急处置

快速核实事故基本情况，对事态发展进行科学研判，根据危害程度启动相应级别应急响应，同时迅速赶赴现场组织应急力量参与抢险救援，并向上级部门报告。

领导小组下设疏散安置、治安维护、抢险救援、排查抢修、医疗救护、物资保障等6个工作组，分工开展应急处置工作。

（1）疏散安置组：由党群服务中心牵头，与事发单位、事发地社区、集体经济组织共同负责组织职工、志愿者、物业公司进行受威胁群众的疏散转移安置工作；对老、弱、病、残、孕等特殊人群的优先转移安置。

（2）治安维护组：由街道综合执法大队牵头，协调金钟派出所，负责根据影响范围，设立警戒区，隔离事故现场，防止无关人员进入；对事故现场附近实行交通疏导、管制等措施，保障救援设备和应急物资运输路线畅通；维护事故现场、临时安置点等地点的正常秩序。

（3）抢险救援组：由街道公共安全办（安监）牵头，负责指导社区、集体经济组织、企业开展先期处置；协调工信、供电等部门采取电路阻断等措施；协调生态环境部门实施周边空气监测；协调消防救援站等专业救援力量，开展扑灭火、被困受伤人员搜救等工作。

（4）排查抢修组：由街道公共管理办（设施）牵头，负责配合区城管委、燃气企业排查险情，尽快协调组织专业维修人员修复燃气设施，恢复正常供气。

（5）医疗救护组：由公共服务办（卫计）牵头，协调社区卫生服务中心，负责受伤人员现场紧急救治、心理援助等工作；调配医药物资，联系附近医疗机构，确保重症伤员、病人得到及时转移和救治；及时向领导小组通报伤病员医疗救治情况。

（6）物资保障组：由街道党建办牵头，负责协调保障事故处置所需的车辆、器材、工具等物资和机械设备；协调保障转移安置人员的食品、饮用水等生活必需品。

5善后处置

燃气事故处置结束后，街道公共管理办（环保）负责指导社区、集体经济组织、企业及时清理现场，并对可能受到污染的空气、水、土壤等进行检测修复；公共服务办（民政）做好遇难人员、伤员的善后处理及家属抚恤工作；街道公共管理办（设施）负责配合开展供电、供水、供气、通信、道路、房屋等的恢复重建工作，尽快恢复正常生产生活秩序；街道公共安全办（安监）配合开展事故调查工作；在安全隐患完全消除后，燃气企业尽快恢复供气，保持正常生产经营秩序。

6应急保障

6.1队伍保障

组建街道燃气事故应急救援队伍，负责燃气突发事故应对工作。详见附件2。燃气企业应根据自身事故风险隐患，组建应急处置小分队，负责开展紧急维修和先期处置。

6.2物资保障

街道根据街域内燃气突发事故风险特点，储备相关应急救援物资装备。详见附件3。燃气企业应按照有关规定燃气突发事故应急抢险装备和物资。

6.3资金保障

处置行动故所需财政担负的经费，由街道财政办按规定予以保障，做到专款专用。

7 培训演练

7.1宣传培训演练

由街道公共安全办（安监）牵头，定期组织开展燃气安全宣传、培训以及应急演练等活动。

7.2制定修订及解释

本预案由街道公共安全办（安监）制定、修订和解释。

7.3预案实施

本预案自发布之日起实施，有效期5年。

附件：1.街道突发燃气事故应急领导小组通讯录

2.街道燃气事故应急救援队伍情况表

3.街道应急物资储备情况表

4.街道紧急避难场所情况表

5.突发燃气事故情况信息（模板）

附件1

街道应急领导小组通讯录

| 姓名 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 冯宏磊 | 办事处主任 | 略 |
| 张媛 | 党工委副书记 | 略 |
| 张宝明 | 党工委副书记 | 略 |
| 任润强 | 党委委员、纪委书记 | 略 |
| 侯仁海 | 党委委员、武装部长 | 略 |
| 孙伟 | 党委委员 | 略 |
| 黄永强 | 人大工委副主任 | 略 |
| 孙立军 | 办事处副主任 | 略 |
| 于涛 | 办事处副主任 | 略 |
| 谢全峰 | 办事处四级调研员 | 略 |
| 张明树 | 办事处四级调研员 | 略 |
| 赵刚 | 派出所所长 | 略 |
| 李永峰 | 欢坨村股份经济合作社党支部书记 | 略 |
| 范月合 | 南孙庄股份经济合作社党支部书记 | 略 |
| 孙洪才 | 南何庄股份经济合作社党支部书记 | 略 |
| 郝振国 | 大毕庄股份经济合作社党支部书记 | 略 |
| 赵广乐 | 徐庄村经济合作社党支部书记 | 略 |
| 贾玉明 | 赵沽里股份经济合作社党支部书记 | 略 |
| 郭志忠 | 新中村股份经济合作社党支部书记 | 略 |

附件2

街道应急救援队伍情况表

| 单位名称 | 队伍负责人 | 职务 | 联系方式 | 队伍人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金钟街应急排一排 | 侯增林 | 排长 | 略 | 10 |
| 金钟街应急排二排 | 贯璐 | 排长 | 略 | 10 |
| 金钟街应急排三排 | 孙云松 | 排长 | 略 | 10 |

附件3

街道应急物资储备情况表

| 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 | 责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手电筒 | 个 | 15 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 2 | 头盔 | 个 | 55 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 3 | 手套 | 副 | 14 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 4 | 警示背心 | 件 | 34 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 5 | 安全警戒带 | 盒 | 4 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 6 | 消毒液 | 壶 | 9 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 7 | 开山斧 | 把 | 4 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 8 | 消防钩 | 把 | 10 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 9 | 军用镐 | 把 | 10 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 10 | 白蜡杆 | 根 | 100 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 11 | 铁锨 | 把 | 40 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 12 | 警示灯 | 盏 | 10 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |
| 13 | 停车警示锥 | 个 | 40 | 二楼物资储备库 | 贯璐 | 略 |

附件4

街道紧急避难场所情况表

| 序号 | 名称 | 地址 | 容纳人数 | 有效面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐庄子温泉公寓 | 金钟街 | 15000 | 429800 |
| 2 | 徐庄子小学 | 金钟街 | 4124.00 | 5518.00 |
| 3 | 大毕庄小学 | 金钟街 | 9500.00 | 18200.00 |
| 4 | 金钟新市镇 | 金钟街 | 7460 | 14000 |
| 5 | 金河家园 | 金钟街 | 34500 | 344500 |
| 6 | 大毕庄中学 | 金钟街 | 34335.00 | 44693.00 |
| 7 | 德翔里 | 金钟街 | 30000 | 39000 |
| 8 | 德晟幼儿园 | 金钟街 | 4044.00 | 5617.00 |
| 9 | 金钟小学 | 金钟街 | 10676.00 | 18544.00 |
| 10 | 新中小学 | 金钟街 | 5175.00 | 8456.00 |
| 11 | 赵沽里小学 | 金钟街 | 3720.00 | 5968.00 |
| 12 | 溪水河畔 | 金钟街 | 25000 | 36800 |
| 13 | 德盈幼儿园 | 金钟街 | 305256. | 4507.01 |

附件5

关于XXX燃气突发事件情况的报告

区机关值班室：

年 月 日 时，位于（地点、企业名称）发生一起XXX燃气突发事件。事故发生后，我街道燃气突发事件应急指挥部立即启动应急响应，组织相关部门及应急力量第一时间赶赴现场处置。

初步查明，事故造成X人死亡、X人重伤，X人送院治疗。事故原因正在调查中，具体情况进一步续报。

报告人：***；联系电话：******

审核人：***；联系电话：******

年    月    日