## 12
天津市东丽区2025年5月份水质检测公示
供水区域 | 设施分类 | 设施名称 | 检测项目（11项） | [10 empty] | 检测结果
判定依据：GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》
|  |  | pH，无量纲 6.50-8.50 | 铁，mg/L≤0.30 | 色度，度≤15 | 浑浊度，度≤1 | 嗅和味 （无异臭、无异味） | 肉眼可见物 无 | 总氯，mg/L ≥0.05 | 高锰酸盐指数（CODMn），mg/L≤3.00 | 总大肠菌群，MPN/100mL 未检出 | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL 未检出 | 菌落总数，CFU/mL ≤100
东丽区 | 二次供水 | 天欣花园 | 8.01 | <0.05 | ＜5 | 0.21 | 0 | 无 | 0.7 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 雪优花园三四期 | 7.94 | <0.05 | ＜5 | 0.34 | 0 | 无 | 0.68 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 雪优花园 | 7.86 | <0.05 | ＜5 | 0.44 | 0 | 无 | 0.66 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 秀拉花园 | 8.02 | <0.05 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 0.72 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 唐槿苑 | 7.95 | <0.05 | ＜5 | 0.38 | 0 | 无 | 0.72 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 比松花园 | 7.99 | <0.05 | ＜5 | 0.28 | 0 | 无 | 0.68 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 唐雅苑 | 7.97 | <0.05 | ＜5 | 0.38 | 0 | 无 | 0.66 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 绿洲花园 | 7.93 | <0.05 | ＜5 | 0.14 | 0 | 无 | 0.82 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 绿洲馨园 | 8.09 | <0.05 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 0.78 | 1.3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 绿洲嘉园（翡翠华庭） | 8.05 | <0.05 | ＜5 | 0.13 | 0 | 无 | 0.8 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 维尔蓝堤（二期） | 8 | <0.05 | ＜5 | 0.22 | 0 | 无 | 0.82 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 维尔蓝堤花园（三期） | 7.94 | <0.05 | ＜5 | 0.13 | 0 | 无 | 0.82 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 花雨轩 | 8 | <0.05 | ＜5 | 0.14 | 0 | 无 | 0.8 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 花雨轩二期 | 7.96 | <0.05 | ＜5 | 0.22 | 0 | 无 | 0.62 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 邻水苑、凭澜苑 | 7.96 | <0.05 | ＜5 | 0.2 | 0 | 无 | 0.78 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 融湖景苑 | 7.95 | <0.05 | ＜5 | 0.18 | 0 | 无 | 0.76 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 融澜景苑 | 8.02 | <0.05 | ＜5 | 0.1 | 0 | 无 | 0.84 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 融沁景苑 | 7.94 | <0.05 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 0.74 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 融熙景苑 | 7.97 | <0.05 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 0.8 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 玖棠花园 | 7.97 | <0.05 | ＜5 | 0.22 | 0 | 无 | 0.75 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 月憬苑 | 8 | <0.05 | ＜5 | 0.17 | 0 | 无 | 0.78 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 汇智俊园 | 7.99 | <0.05 | ＜5 | 0.22 | 0 | 无 | 0.68 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 茂泽怡园 | 7.94 | <0.05 | ＜5 | 0.21 | 0 | 无 | 0.17 | 1.9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 茂泽雅园 | 7.91 | <0.05 | ＜5 | 0.2 | 0 | 无 | 0.37 | 1.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 睿府花园 | 7.91 | <0.05 | ＜5 | 0.19 | 0 | 无 | 0.21 | 1.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 金泰丽湾嘉园 | 7.88 | <0.05 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 0.69 | 1.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 金泰丽湾嘉园三期 | 7.92 | <0.05 | ＜5 | 0.35 | 0 | 无 | 0.72 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 泽欣园 | 7.83 | <0.05 | ＜5 | 0.19 | 0 | 无 | 0.82 | 1.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 达园 | 7.88 | <0.05 | ＜5 | 0.34 | 0 | 无 | 0.84 | 1.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 怀园 | 7.84 | <0.05 | ＜5 | 0.28 | 0 | 无 | 0.55 | 1.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 泽园 | 7.88 | <0.05 | ＜5 | 0.32 | 0 | 无 | 0.64 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 畅园 | 7.82 | <0.05 | ＜5 | 0.34 | 0 | 无 | 0.58 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 坤园 | 7.91 | <0.05 | ＜5 | 0.28 | 0 | 无 | 0.5 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 春庭园 | 7.93 | <0.05 | ＜5 | 0.26 | 0 | 无 | 0.34 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 绿庭园 | 7.93 | <0.05 | ＜5 | 0.3 | 0 | 无 | 0.31 | 1.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 慧谷园 | 7.9 | <0.05 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 0.27 | 1.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格