## Sheet2
天津市东丽区2025年8月份水质检测公示
供水区域 | 设施分类 | 设施名称 | 检测项目（11项） | [10 empty] | 检测结果
判定依据：GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》
|  |  | pH，无量纲 6.50-8.50 | 铁，mg/L≤0.30 | 色度，度≤15 | 浑浊度，度≤1 | 嗅和味 （无异臭、无异味） | 肉眼可见物 无 | 总氯，mg/L ≥0.05 | 高锰酸盐指数（CODMn），mg/L≤3.00 | 总大肠菌群，MPN/100mL 未检出 | 大肠埃希氏菌，MPN/100mL 未检出 | 菌落总数，CFU/mL ≤100
东丽区 | 二次供水 | 金鑫园 | 7.82 | <0.05 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 0.67 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 丽东苑 | 7.8 | <0.05 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 0.91 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 海雅园（南） | 7.88 | <0.05 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 0.5 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 丽荣花苑 | 7.81 | <0.05 | ＜5 | 0.42 | 0 | 无 | 0.87 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 丽昕花苑 | 7.74 | <0.05 | ＜5 | 0.26 | 0 | 无 | 0.81 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 丽俊花苑 | 7.77 | <0.05 | ＜5 | 0.39 | 0 | 无 | 0.82 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 丽恒花苑 | 7.75 | <0.05 | ＜5 | 0.31 | 0 | 无 | 0.87 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 蓝海苑 | 7.73 | <0.05 | ＜5 | 0.34 | 0 | 无 | 0.53 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 金岳里 | 7.86 | <0.05 | ＜5 | 0.26 | 0 | 无 | 0.8 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 航大小区 | 7.72 | 0.06 | ＜5 | 0.34 | 0 | 无 | 0.06 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 民航小区 | 7.65 | <0.05 | ＜5 | 0.28 | 0 | 无 | 0.06 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 丽悦园 | 7.7 | <0.05 | ＜5 | 0.29 | 0 | 无 | 0.11 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 茗香苑 | 7.68 | <0.05 | ＜5 | 0.26 | 0 | 无 | 0.06 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 润风家园 | 7.73 | <0.05 | ＜5 | 0.27 | 0 | 无 | 0.08 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 润景家园 | 7.96 | <0.05 | ＜5 | 0.5 | 0 | 无 | 0.06 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 海康园 | 7.87 | <0.05 | ＜5 | 0.33 | 0 | 无 | 0.88 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 金地时代悦园 | 7.79 | <0.05 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 0.07 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 金地时代澜园 | 7.79 | <0.05 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 0.08 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 民和巷景苑 | 7.74 | <0.05 | ＜5 | 0.27 | 0 | 无 | 0.35 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 百郦荣锦苑 | 7.78 | <0.05 | ＜5 | 0.26 | 0 | 无 | 0.67 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 丰璟和苑 | 7.8 | <0.05 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 0.8 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 丰璟润苑 | 7.93 | <0.05 | ＜5 | 0.31 | 0 | 无 | 0.4 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 丰璟馨苑 | 7.95 | <0.05 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 0.65 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 丰璟雅苑 | 7.8 | <0.05 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 0.79 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 春竹轩 | 7.76 | <0.05 | ＜5 | 0.31 | 0 | 无 | 0.59 | 1.6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 夏荷轩 | 7.79 | <0.05 | ＜5 | 0.36 | 0 | 无 | 0.67 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 军华园 | 7.82 | <0.05 | ＜5 | 0.28 | 0 | 无 | 0.73 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 军秀园 | 7.84 | <0.05 | ＜5 | 0.26 | 0 | 无 | 0.73 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 裕岭嘉园 | 7.8 | <0.05 | ＜5 | 0.18 | 0 | 无 | 0.75 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 广福商住中心 | 7.83 | <0.05 | ＜5 | 0.51 | 0 | 无 | 0.8 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 蔷薇花园 | 7.97 | <0.05 | ＜5 | 0.38 | 0 | 无 | 0.31 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 悦茗苑 | 7.96 | <0.05 | ＜5 | 0.45 | 0 | 无 | 0.4 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 景文轩 | 7.89 | <0.05 | ＜5 | 0.27 | 0 | 无 | 0.76 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 枫畅园 | 7.88 | <0.05 | ＜5 | 0.37 | 0 | 无 | 0.78 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 枫悦园 | 7.83 | <0.05 | ＜5 | 0.39 | 0 | 无 | 0.76 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 怡贤里 | 7.98 | <0.05 | ＜5 | 0.37 | 0 | 无 | 0.93 | 1.5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格
|  | 怡盛里 | 7.94 | <0.05 | ＜5 | 0.39 | 0 | 无 | 0.89 | 1.4 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格