天津市东丽区东丽湖街道火灾事故应急预案

1总则

1.1目的依据

针对本街道辖区火灾事故的现状和特点，切实有效应对和处置火灾事故，持续改进和优化应急救援体系建设，进一步提高应对重特大火灾事故的能力，为有效预防火灾事故发生，迅速组织实施抢险救援，提高应对突发火灾事故的应急处置能力，最大限度地降低人员伤亡和财产损失，维护社会生产生活安全稳定，依据中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急条例》、《天津市消防条例》、《天津市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》、《火灾事故调查规定》、《天津市消防安全责任制规定》和《天津市突发事件总体应急预案》、《东丽区突发事件应急预案》、《关于调整火灾等级标准的通知》、《东丽区重大火灾事故应急预案》《东丽区东丽湖街道突发事件综合应急预案》《社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则》，结合本街道实际，制订本预案。

1.2适用范围

本预案为本街道组织应对火灾事故的分灾种应急预案，适用于街域内火灾事故的监测预警、应急响应、善后处置以及应急保障等工作。

1.3工作原则

1.3.1统一领导、逐级指挥。发生火灾事故，特别是重大、特别重大火灾事故，必须坚持在街党工委、街办事处的统一领导下，建立统一领导、专常兼备、反应灵敏、上下联动的消防工作体制，积极参与，群策群力，保证灭火救援工作协调有序开展。

1.3.2救人第一、先控制后处置。开展灭火救援行动，必须坚持以人为本，以积极抢救人员生命为第一要务。对于火灾现场要以控制灾情蔓延扩大为重点，最大限度地降低火灾损失及因火灾引发的次生灾害损失。

1.3.3科学决策、果断处置。根据火灾的不同类型，，果断决策，快速行动，严格控制事态发展，做好安全防护工作，保证灭火救援工作的快速有效。

1.3.4协同作战、统一行动。建立各类应急救援力量联动机制，构建专兼结合的应急救援体系。火灾事故现场各参战力量要根据指挥部的指令，按照任务分工统一行动，相互之间密切配合、协调一致。

1.4风险分析

本街道火灾风险主要存在于：

1.4.1人员密集场所火灾分析

（1）按照《中华人民共和国消防法》，东丽湖街道辖区的人员密集场所是指公众聚集场所，学校教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院，托儿所,幼儿园，校外教育培训机构,公共图书馆的阅览室，公共展览馆，企业员工集体宿舍，旅游、文体活动场所等。其中，公众聚集场所包含东丽湖众多宾馆、酒店、饭店、商场、集贸市场、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

（2）人员密集场所可能引发火灾的火灾类型为电气类火灾、厨房火灾、燃气液化石油气火灾、装修建材火灾及其他人为火灾。

（3）大中型商场火灾灾害特性：1）易燃、可燃商品多，燃烧速度快、烟雾浓，易造成中毒窒息事故；2）火势会通过共享空间、楼梯间迅速向上发展蔓延；3）大量人员聚集，易造成人员恐慌踩踏伤亡；4）扑救的时间长，需要灭火力量多，扑救难度大。

（4）餐饮娱乐场所火灾灾害特性：1）装修豪华，可燃材料多，火势蔓延速度快；2）烟雾浓，装修材料能产生大量的毒害性气体，易造成人员窒息中毒；3）后厨火灾易引发燃气爆炸，并造成建筑物坍塌等次生灾害；4）醉酒、情绪亢奋人员，自控能力差，救助难度大。

（5）闷顶式体育场馆建筑火灾灾害特性：1）阴燃时间长，充烟蓄热快，易沿水平方向和垂直向下延烧，建筑屋顶外部四处冒烟时，闷顶内已经处于全面燃烧状态；2）火势一旦突破外壳，屋顶会在短时间内发生垮塌，造成建筑物坍塌和物体打击的次生灾害。

（6）影剧院、图书馆文体场所火灾灾害特性：1）建筑高、空间大，电器设备、易燃物品多，易造成火势燃烧猛烈，蔓延迅速；2）建筑跨度大，一般采用钢架结构，易造成倒塌；3）建筑内部前后连通，易造成一处着火，多处流串；4）营业时聚集人员多，阅览室读者多，易造成大量人员伤亡。

（7）学校、幼儿园、托儿所、校外机构火灾灾害特性：1）用火用电多，引发火灾因素多；2）可燃物多，室内空间复杂、烟气扩散速度快；3）室内儿童集中，难以自救，疏散难度大，容易造成大量人员伤亡。

（8）医院、养老机构火灾灾害特性：1）老、弱、病、残、孕、幼群体集中，疏散任务重，突发意外多。2）烟雾四处流窜。连通式建筑的医院着火后，由于燃烧物质多，烟雾大量沿走廊四处流窜扩散速度快，极易造成人员伤亡。3）人员密度大，易发生踩踏事故。

（9）处置对外服务的公共场所发生火灾事故情况，应将外来人员不熟悉本单位疏散路径的最不利情形考虑在内；中小学校、幼儿园、托儿所、早教中心、医院、养老院、福利院如发生火灾事故，应将涉险对象人群行动不便的最不利情形考虑在内。

1.4.2高层建筑、居民住宅火灾分析

按照《中华人民共和国消防法》，东丽湖街道辖区的人高层建筑包括众多高层公共建筑和高层民用住宅，居民住宅包括众多洋楼住宅和别墅区。

（2）高层建筑、居民住宅可能引发火灾的原因多为电气类火灾、厨房火灾、燃气火灾、装修建材火灾及其他人为火灾。

（3）高层建筑火灾灾害特性：1）烟、火通过竖向管井、共享空间、玻璃幕墙缝隙等部位迅速蔓延，极易形成立体火灾；2）人员密集、惊慌、拥挤、烟气浓，能见度低，疏散通道少，易造成踩踏、窒息、中毒，甚至跳楼；3）受高温火焰作用，易造成玻璃幕墙碎裂下落，影响人员安全，破坏水带甚至造成救援人员伤亡。

（4）单元式住宅火灾灾害特性：1）室内物品多，燃烧速度快；2）易造成老年人、儿童伤亡；3）火势易突破门、窗向水平和上层蔓延；4）容易引起燃气火灾事故。

（5）高层建筑如发生火灾事故，应将受困群众行动不便、疏散逃生路径不通或消防通道受阻等最不利情形考虑在内。

1.3.3城镇燃气火灾分析

（1）东丽湖街道辖区燃气主要有天然气、液化石油气和煤气。相关用户包括燃气公司、东丽湖能源供热公司、餐饮场所、家庭用户等。

（2）燃气、液化石油气可能引发火灾的火灾原因多为燃气管线可能由于本身设计缺陷、腐蚀、误操作以及第三方损坏等导致管线（道）泄漏，泄漏气体与空气混合生成可燃气体，遇明火、电火花、静电、撞击摩擦火花发生火灾。

（3）液化石油气火灾灾害特性：1）燃烧速度快，火焰温度高；2）易发生复燃或爆炸；3）气体密度大，易向低洼处聚集和扩散，遇到火源形成二次灾害。4）储气罐多存储于室内，火灾爆炸后易造成建筑物坍塌对人员产生次生伤害。

（4）燃气火灾灾害特性：1）燃烧速度快；2）与空气混合达到爆炸浓度，遇火源发生爆炸；3）复燃的危险性大；4）在爆炸和着火时，易造成人员伤亡。

（5）天然气供热站、调压站及室内燃气一旦发生火灾可能由起火点迅速通过管路迅速蔓延至管线途经相关区域，引发连锁火灾爆炸。造成人员大量伤亡和重大财产损失。

1.4.4建筑施工领域火灾分析

（1）东丽湖街道辖区存在大量房地产在建项目，具有分布广、数量多、时间跨度长、危险点位多等特点。

（2）建筑施工现场可能引发火灾的火灾类型多为带电设备、线路火灾，易燃易爆物品火灾（油漆、气瓶、油脂等）、木材加工火灾。

（3）建筑电气火灾灾害特性分析：1）带电设备、线路着火点隐蔽性强，难以发现；2）施工现场电气设备数量多且分布广，起火源点位复杂多变；3）油浸式变压器、油断路器火灾，燃烧猛烈，蔓延迅速；4）易造成灭火人员触电事故。

（4）易燃易爆物品火灾特性分析：1）燃烧猛烈，蔓延迅速，极易发生爆炸；2）火情复杂多变，灭火剂选择难度大；3）产生有毒气体，易造成人员中毒、化学灼伤；4）氧气、乙炔气瓶燃烧受热后易发生气瓶爆炸，扑救难度大。

（5）木材加工区火灾特性分析：1）火灾荷载大；2）木材堆放结构易倒塌；3)易形成大面积火灾,易出现新的火场；4)易发生阴燃和复燃；5)有粉尘爆炸危险。

（6）火灾处置时应考虑天气，分析在大风、高温等恶劣气候下对施工工艺、施工设施设备、消防设施设备、人员疏散造成的影响，考虑施工场地因素，分析由于施工造成地面形态复杂破损（基坑、边坡）、大型机械众多造成道路空间狭窄影响消防救援力量进入现场救援的最不利因素。

1.4.5地下空间类场所火灾分析

（1）东丽湖街道辖区的地下建筑空间包括东丽湖污水处理厂污水池有限空间、各度假酒店地下功能区、住宅地下室等地下建筑。

（2）可能引发火灾的原因有：有限空间可燃气体浓度超标、地下空间环境闷热潮湿，造成电气设备、动力及照明线路因产品绝缘老化、损坏、照明长期过负荷、潮湿短路、线路过热、接地锈蚀故障、接触不良等均能引起电气设备产生电火花而发生火灾事故。

（3）火灾灾害特性分析：1）烟雾浓，出入口少，聚集不散；2）起火点隐蔽，能见度低；3）大量被困人员易惊慌、拥挤、过分集中在出入口处，易造成人员伤亡；4）进出的通道少，灭火救援难度大。5）大量可燃气体存在毒害性、爆炸性，易伴随爆炸、中毒窒息等次生事故。

（4）火灾处置时应考虑个人防护装备和携带的各种器材装备的完好情况；设专人清点登记出入人数进入地下人员必须携带导向绳，明确联络方式；要注意使用建筑内部的消防设施，有效进行供水和送风排烟。

1.4.6室逃脱类场所火灾分析

（1）东丽湖辖区的室逃脱类场所包括欢乐谷等游乐场所特定受限空间场景内进行真人逃脱、剧本杀、情景剧类活动的场所。

（2）可能引发火灾的风险包括：1）明火源风险有场所内员工及顾客违规吸烟，随意丢弃未熄灭烟头；因场景剧情需要违规使用明火、点蜡、烧纸、焚香等行为；为营造场景氛围违规燃放冷烟花、焰火等行为。2）电气火灾风险。3）可燃物风险有：违规采用海绵、塑料等易燃可燃材料装修装饰；违规采用易燃可燃彩板进行布景、用房搭建、室内分隔；各主题房间为营造氛围大量使用易燃可燃道具等装饰造型物；道具仓库内大量堆放易燃可燃服装道具；违规储存氢气罐、煤油、酒精、空气清新剂、彩带喷雾等易燃易爆危险品。

（3）火灾灾害特性分析：1）部分场所设置在地下室、人防工程，安全出口不足，无手机通讯信号，有序疏散难度极大。2）因场景剧情需要将安全出口封闭，发生火灾时无法正常开启。3）场所为营造氛围设置黑暗环境、暗门严重影响人员安全疏散。4）场所布景可燃物燃烧时产生大量浓烟和有毒气体。5）场所采用易燃可燃材料装饰装修，火灾极易造成蔓延扩大和严重损失。

（4）处置密室逃脱火灾事故时应将顾客对场所不熟悉，部分游戏进行时与外部无通讯联络，参与者多为未成年人和女性等逃生能力不强群体等不利因素考虑在内。

2组织体系

2.1领导机构

成立东丽湖街道火灾事故应急领导小组（以下简称“领导小组”），实行“双组长”制，组长由街道党工委书记，办事处主任担任，副组长由班子成员担任，街道相关科室、各社区、集体经济组织负责人为成员。

领导小组职责：贯彻落实上级关于火灾事故应对工作的决策部署；定期组织召开火灾事故应急工作会议，研究、部署火灾事故应急管理的各项工作；指挥协调街域内发生的火灾事故应急抢险、灾后重建工作；组织开展街域内火灾隐患排查整治工作；编制修订本街道火灾事故应急预案；组织开展防灭火宣传、培训及演练等活动。

2.2工作机构

领导小组办公室设在街公共安全办公室，领导小组办公室主任由分管副主任兼任，具体负责领导小组日常事务，协调开展各项工作。

领导小组办公室职责：组织落实领导小组各项工作部署；负责组织编制《东丽湖街火灾事故应急预案》的制定、修订工作；负责组织火灾事故安全隐患的排查整改工作，并建立台账，定期上报领导小组；指导、检查本街各项应急保障措施的落实；组织应急预案的宣传、培训、演练工作；负责火灾事故监测、预警传递及其他相关信息的管理工作；承担领导小组交办的其他工作。

2.3现场指挥部

根据火灾事故处置工作需要，为高效应对火灾事故，消防救援队组织相关成员单位成立现场指挥部，现场指挥部总指挥依据事故性质和响应等级，由街道主要领导和到场区消防救援队最高指挥员担任总指挥，副总指挥由街道分管领导担任。现场指挥部主要负责组织现场灭火救援工作，协调、指挥事发当地政府和相关成员单位开展现场应急处置工作，共同做好灭火救援各项工作。

2.4工作组设置及职责

街道指挥部根据需要设立相应工作组，各工作组在街道指挥部统一指挥下开展工作。

2.4.1疏散安置组

组成：由公共管理办公室牵头，公共安全办公室、公共服务办公室公安、党群服务中心、社区居委会、网格中心等政府部门以及具有公共服务职能的企事业单位组成。

主要职责：根据指令和现场需要，组织引导人员疏散，保持疏散秩序，防止拥挤伤人，清除障碍物，保证人员顺利通行，搜救未及时撤离的人员；组织转移安置受伤或受威胁群众；启用事发区域周边避难场所，必要时征用附近酒店、办公楼、体育场、商场作为临时安置点；组织对老、弱、病、残、幼等脆弱人群进行优先转移安置。

2.4.2灭火救援组

组成：由公共安全办公室牵头，义务消防救援队、街道应急救援队、街道武装部、退伍军人服务站、公共管理办公室、事故企业等组成。

主要职责：负责现场灭火、抢险和搜救伤员的应急救援工作；控制火势发展并消除危险源，对有毒有害及爆炸物品实施隔离，防止次生、衍生事故发生；及时上报事故信息和应急工作进展；为事故调查收集有关资料；配合上级灭火救援队的工作，落实指挥部交办的其他任务。

2.4.3协调联络组

组成：由党建办公室和公共安全办公室牵头，由街道各科室、东丽湖派出所、联通公司等部门组成。

主要职责：事故发生后，通讯联络组负责立即向现场指挥、总指挥报警；搜集灾情、社情、民情等；掌握、报告、通报应急的进度情况；随时向上级领导转达火场信息和接受指挥命令；根据总指挥指令要求，向周边可能受火灾威胁区域的社区、小区、企业发布疏散撤离通知。负责建立街、区、各职能部门、各社区之间的通信联系。保障各级应急指挥部之间以及对突发事件现场的通信联络。

2.4.4警戒安全组

组成：由街道综合执法大队牵头，协调配合属地派出所；由街武装部、综合治理中心、相关区域电力、燃气供给企业和事故单位等组成。

主要职责：配合相关部门实行交通管制和疏导，对事故现场进行警戒、维护现场秩序和治安、疏散、避险、身份核查、安全监测等工作；负责指挥引导消防力量进入火灾现场外围，停靠至适合灭火位置；防止群众私自返回火场无序抢运设备、物资等。加强对重点区域、重点场所、重点人群、重要物资设备的安全保护，依法严厉打击违法犯罪活动。

2.4.5医疗救助组

组成：由东丽湖街社区卫生服务中心牵头，东丽区中医医院（东丽湖院区）、各社区诊所等组成

主要职责：负责现场人员医疗急救和转移；保证医护人员、救治药品和救治器材的供应；负责卫生防疫、心理干预、伤员的转移医治和遇难人员的妥善安置，统计伤亡人员情况；配合支援医疗单位的工作。

2.4.6应急保障组

组成：由公共服务办公室牵头，公共管理办公室、财政经济办公室、综合治理中心、综合保障科、工程建设科、事发地社区党群服务中心、相关区域水务、电力、燃气供给企业等组成

主要职责：协调、保障应急救援人员、装备、物资、医疗、运输、资金等的调配顺畅；开辟应急通道，保障应急处置人员、车辆和物资装备应急通行需要；负责协调水电等基础设施方面的后勤服务和资源保障工作；落实指挥部交办的其他任务。

2.4.7信息舆情组

组成：由网信办牵头，党建办公室、网信办、派出所、公共安全办公室及事发地区社区和涉事企业组成。

主要职责：负责组织开展信息发布、舆情分析、舆情引导和媒体接待服务等工作。

2.4.8事故善后组

组成：由综合治理中心，公共服务办公室、公共安全办公室、公共管理办公室、党建办公室、党群服务中心、现代服务业服务中心等组成

主要职责：制定并落实事故后恢复规划，指导协调各项重建工作，快速恢复生产生活；配合有关部门对事故后的周边环境、受损建筑或设施等进行评估鉴定，恢复公共设施；做好群众思想稳定工作，妥善处理死伤人员及家属的后续事宜；避免次生灾害发生；配合上级有关部门开展事故调查，对事故责任人予以责任追究；协调、指导企业等做好相关经济赔偿工作；对应急处置情况进行总结；落实指挥部交办的其他任务。

2.5指挥机构位置

发生四级火灾事故响应时，街应急指挥部位于街突发事件应急办公室，并视突发事件情况在事发社区设立现场指挥部。

发生三级及以上火灾事故响应时，街应急指挥部负责同志应赶赴事故现场进行指挥，配合上级指挥部组织成立由区指挥部相关成员单位和东丽湖街道负责领导组成的现场指挥部，配合完成火灾事故的具体处置工作。

2.6工作组设置原则

每个行动组承担任务的人员数量，按照最危险情况下灭火疏散行动需要足量确定。

岗位人员应实行动态管理，按当日当班在位人员明确相同角色的人员分工，保证不因本人所在岗位轮班换岗造成在应急行动中无人负责。

3监测预警

3.1风险监测

充分发挥网格员、灾害信息员、气象信息员、公安派出所人员、企业安全员的作用，将火灾风险监测纳入日常巡查检查内容，动态监测街域内火灾风险。

针对重大火灾风险，建立台账，重点关注，制定风险管控措施。鼓励使用高科技手段提高火灾风险监测效率。

3.2隐患排查

协调配合行业主管部门依法对各类消防安全重点单位、危险源进行调查、辨识、评估、分级、登记，建立台账，督促有关单位采取安全防范措施，小隐患立即消除整改，复杂情况限期整改，重大隐患立即停业停产或关闭。

组织执法人员、社区、企业开展火灾隐患排查专项行动，加大对烧纸烧荒、杂物堆积、占压消防通道、易燃易爆品存储等行为的治理力度；对企业、商户、居民楼内的烟感、温感、灭火器、消防栓等消防设施进行动态监测，及时维修更换失效设备，确保发生火灾时正常发挥效用。

街道火灾评估分级

| - 火灾风险点位 | - 火灾发生概率 | - 火灾严重后果 |
| --- | --- | --- |
| - 人员密集场所 | - 中 | - 高度 |
| - 高层公共建筑 | - 低 | - 高度 |
| - 居民住宅 | - 低 | - 高度 |
| - 城镇燃气 | - 低 | - 高度 |
| - 建筑施工现场 | - 中 | - 低度 |
| - 地下空间场所 | - 低 | - 中度 |
| - 迷失逃脱类场所 | - 中 | - 高 |

3.3预警传递

积极协调应急、气象、环境、公安、消防等上级部门，建立数据共享机制，及时向街道发布风险提示和预警信息，加强火灾风险预警。网格员、公安派出所、企事业单位工作人员发现火灾事故或有可能出现火灾事故的迹象时，立即向街道报告，并按照街道指示发出预警。

主要通过宣传车、大喇叭、电子显示屏、网络、微信群、公众号、朋友圈、电话、短信等形式载体传递预警信息。对老、弱、病、残、孕等脆弱人群的预警传递，要组织人员逐户通知，采取点对点联系或一对一上门传递的方式，确保接收到预警信息，提前做好防范应对工作。

4应急响应

4.1信息报告

火灾事故发生后，事发村（社区）、单位第一时间向带班领导和街道值班室报告，情况紧急时直接向“110”“119”“120”报警；街道值班室接报后立即报告带班领导，按照领导指示报区政府值班室，并通报应急、卫健等部门及可能受影响的地区。火灾事故信息原则上应在15分钟内电话报告、30分钟内书面报告。

报告内容一般包括：信息来源、火灾发生的时间、地点、燃烧物、现场伤亡和人员被困情况、已经采取的措施、请求紧急增援事项、需通报周边地区情况、敏感信息等。

4.1.1响应级别

东丽湖街道级层面应急响应原则上由高到低分为四级：一级、二级、三级、四级。火灾事故发生后，街道指挥部办公室应密切关注事态的发展趋势，根据火灾事故的发展情况和严重程度，及时将信息通报相关部门。各成员单位根据现场指挥部要求和响应等级，依据职责开展相关处置工作。

4.1.2分级响应

（1）四级响应

报警描述为初期火灾或燃烧面积较小，且火灾发生时未发现人员被困、失联或受伤的火灾，执行四级响应。

明确由社区配合起火单位值班带班负责人到场指挥，拨打“119”报告一级火警，组织单位、社区志愿消防队和微型消防站值班人员到场处置，采取有效措施控制火灾扩大，人员疏散区域为着火层本层、着火层上层和着火层下层；东丽湖街指挥部办公室关注事态发展，必要时协调处置工作。

（2）三级响应

报警描述为非常明显的火灾，造成3人以下被困、失联或10人以下重伤的火灾，有危险化学品或有毒物品发生燃烧或泄漏的火灾，或者前期到场现场指挥员认为四级响应到场灭火力量不能控制的火灾，由东丽湖街道立即向东丽区指挥部办公室报告并启动三级响应。

先期由街道应急指挥部及起火单位主要领导人到场指挥，拨打“119”报告二级火警，调集单位志愿消防队、微型消防站和东丽湖消防中队到场处置，组织疏散人员、扑救初起火灾、抢救伤员、保护财产，控制火势扩大蔓延，人员疏散区域为起火场所全体人员。

街道办事处有关负责同志赶赴事故现场，协助区指挥部办公室组织成立由区指挥部相关成员单位和本街道办事处组成的现场指挥部，负责火灾事故的具体处置工作。必要时区指挥部副总指挥到现场进行指挥协调。

（3）二级响应

报警描述为火势蔓延迅猛，燃烧面积较大，造成3人以上10人以下被困、失联，或10人以上50人以下重伤的火灾，高层、地下，油气储罐等建筑设施的火灾，火场有可能发生爆炸、倒塌、沸溢、毒气扩散等突变险情的情况，或前期到场现场指挥员认为三级响应到场灭火力量不能控制的火灾。

先期应由东丽湖街火灾应急领导小组总指挥到场指挥，拨打“119”报告三级以上火警，同时调集本街道所有消防力量到场处置，组织疏散人员、扑救初起火灾、抢救伤员、保护财产，有效控制火灾蔓延扩大，同时立即向由区指挥部联系报告并请求协调本区周边区域联防单位到场支援，人员疏散区域为可能受影响的所有相关区域。

由区指挥部联系天津市消防救援总队启动二级响应。

区级层面应急指挥机构到达现场后，街道应急现场指挥部移交指挥权，配合上级应急总指挥工作，配合协助区指挥部办公室组织成立由天津市消防救援总队、相关单位、东丽湖街道办事处和专家顾问组成的现场指挥部，参与火灾事故的具体处置工作。

（4）一级响应

报警描述为重特大火灾。造成10人以上被困、失联或50人以上重伤的火灾，随时或已经发生爆炸、倒塌、沸溢、毒气扩散等险情，或前期到场现场指挥员认为二级响应到场灭火力量不能控制且发展趋势非常严峻的火灾。

先期由东丽湖街火灾应急领导小组总指挥到场指挥，拨打“119”报告五级火警，同时调集本街道所有消防力量到场处置，调集本街道所有非必要岗位人员，组织疏散、扑救初起火灾、抢救伤员、保护财产，有效控制火灾蔓延扩大。联系本街道属地水务，燃气，电力，通信企事业单位提供相应技术支持；同时立即向由区指挥部联系报告并请求协调本区周边区域联防单位到场支援，人员疏散区域为可能受影响的所有相关区域；

由区指挥部联系天津市消防救援总队启动一级响应。

区级层面应急指挥机构到达现场后，街道应急现场指挥部移交指挥权，配合上级应急总指挥工作，配合协助区指挥部办公室组织成立由天津市消防救援总队、相关单位、东丽湖街道办事处和专家顾问组成的现场指挥部，参与火灾事故的具体处置工作。

遵照区指挥部对响应级别进行调整的情况，配合调整采取的响应措施。

4.2先期处置

（1）火灾事故发生后，现场巡查人员应应立即通知社区、街道应急值班室及就近义务消防队，报告起火部位、火势大小、燃烧物质。各社区负责人要立即组织人员控制火情，拨打火警电话（119），争取在第一时间内扑灭，并及时上报到街道消防应急办公室，如发现人员伤亡，要及时组织现场抢救，并立即拨打“120”急救电话与医疗急救部门取得联系。事发地社区、单位立即启动应急预案，在确保各类人员人身安全的情况下，迅速展开以下工作：

- a）组织人员有序疏散避险，避免围观、踩踏、恐慌；

- b）控制可燃物，标明危险区，采取必要措施防止危害扩散；

- c）切断现场电源、关闭燃气，防止引发次生、衍生灾害；

- d）事发单位负责人迅速到现场配合开展抢险救援工作。

（2）当发现初期火势无法扑灭及控制的，现场工作人员须第一时间向“119”进行报警。报警时应注意以下事项：

a）火警电话打通后，应讲清楚起火场所名称，着火地点、区域。

b）要讲清什么东西着火，火势怎样。

c）报警人要讲清自己姓名，身份和电话号码。

（3）如发生人员伤亡，应第一时间向“120”报警。报警时应注意以下事项：

a）应讲清楚需救治人员地点。

b）现场需救治人员数量、受伤类型（烧伤/机械受伤等）、受伤严重度。

c）报警人要讲清自己姓名，身份和电话号码。

（4）火灾现场街道工作人员在报警后，立即按次序向街道以下人员进行汇报：

a)社区主任；

b)街消防应急办公室人员；

c)街道带班领导；

街道工作人员不得假定有关部门已获悉有关信息而放弃联络，其报告内容至少应包括如下：

信息来源

火灾事故性质、火灾位置、起火设备设施，现场损坏程度及可能需要的援助)

已汇报、报警对象；

如何获得进一步的信息；

接到信息的时间、地点等详细数据；

- 街道应急指挥部接到事故警报后，街道负责人在接报后要第一时间赶赴现场，组织相关科室、中心、派出所及事发村（社区）负责人成立现场指挥部，了解火灾具体情况，研究制定紧急处置措施，并立即协调消防救援队伍、相关部门赶赴现场，控制排除火情。。并按照规定15分钟内上报区应急局和有关单位。对邻近街道、企业等有影响的应同时通报。

（6）发生以下情况及较大以上火灾事故，东丽湖街道办事处和相关单位应立即向区委、区政府报告事件或隐患信息，要按照接报即报、随时续报的原则，在接报后15分钟内电话、30分钟内书面向区委、区政府报告火灾事故基本情况。

1）消防安全重点单位的火警及灾情事件；

2）启动三级及以上响应的火灾事故；

3）死亡人数可能超过3人的火灾事故；

4）已经或者有可能引发舆情炒作、造成负面影响的火灾事故等。

4.3应急处置

4.3.1指挥调度

（1）在火灾事故处置中，现场指挥部要根据现场情况，迅速准确判断火情，采取有效措施有序展开行动，尽快处置，减少损失；根据火势发展情况确定和调整灭火救援分工，各成员单位按照分工展开救援。

（2）明确统一使用对讲系统进行通信联络。指挥部与各行动小组之间使用统一的对讲系统进行指令发布与接收。

（3）在灭火疏散行动中应对各种可能的通信用语进行规范，通信用词应清晰、简洁，指令、反馈表达完整、准确。

（4）按照街灭火和应急疏散预案演练组织程序明确各环节、场景下的指令、反馈环节，确定不同情况下下达的指令和做出的反馈。

（5）应急指挥部应了解起火部位、危及部位、受威胁人员分布及数量，科学下达疏散引导行动指令，使到达一线参与疏散引导行动的人员位置、数量、构成符合疏散引导行动需要。现场指挥部统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障遇险人员（重点关注行动不便的老年人等弱势群体）的生命安全。当有人员被困或受到威胁时，第一时间展开救援，对救出的被困人员立即实施救护。

（6）应急指挥部应通过现场指挥人员的报告和视频监控真实了解现场火情，科学下达指令，使到达一线参与灭火行动的人员位置、数量、构成符合灭火行动需要。在灭火小组进入火场前应做好一下预案：

a）制定灭火人员的灭火线路

b）确保义务消防队员佩戴安全防火装备

c）合理分配灭火人数（在确保能扑灭火灾的前提下尽可能少的投入灭火人员），保护灭火人员

d)支持及保证灭火队员的替换

e)制定灭火人员的撤退线路

e)防止火灾周围的环境污染

（7）现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定下列事项：

a）使用各种水源，保证火灾事故现场不间断供水；

b）截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电；

c）根据事故现场需要，划定警戒区域，相关职能单位设置警戒标志和岗哨，禁止无关人员、车辆进入警戒区域，维持事故现场秩序，组织人员撤离危险区域，转移和疏散受灾人员，视情实施交通管制。

d）利用临近建筑物和有关设施；

e）为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施等。

4.3.2通信联络

（1）消防应急办公室应张贴预案中涉及的相关人员、电话号码表，便于使用。

（2）通信联络组承担任务人员做好信息传递，及时传达各项指令和反馈现场信息。

（3）通信联络组组长要将本组人员进行任务分工，当对讲系统不能满足信息络时，要满足途步、电话等各项通知任务同时进行的要求。

（4）通信联络组应明确规范向总指挥、副总指挥、消防部门、区域联防单位等报告火情的基本术语，保证准确传递下列火灾情况信息：

a）起火单位（**场所），详细地址（****）；

b）起火建筑结构（框架剪力），起火物（原材料、电气设备、天然气、油烟等），有无存储易燃易爆危险品（无）；

c）起火部位或楼层（按实际部位和楼层说明）；

d）人员受困情况（有无人员被困，困几人，受伤情况）；

e）火情大小、火势蔓延情况、水源情况等其他信息。

（5）当发现发生火灾状态后，需及时联络街道灭火行动组赶赴火灾现场，在火灾有向2级、3级及以上火灾发展趋势时需要及时通知应急消防部门。

（6）向邻近受事故影响的公众发出紧急信息时，必须由应急领导小组主要负责人或其它授权人负责执行，在需要时可找现场公安及消防部门协助。

4.3.2现场警戒

（1）按照火灾时周围的风向、地形和周围可能波及的居民区以及发生燃烧的可燃物燃烧后可能出现的物理或化学反应波及范围划出不同等级的火灾危险区域，封锁该区域，并已各种方式和手段通知警戒区域内和周边人员迅速撤离，禁止无关车辆和人员进入警戒区。

（2）设定限制区进出的唯一通道口，配置专门的人员控制、监管该出入口。

（3）控制、核对进出封锁区的人员和设备（进入和撤离封锁区的人数是否一致；是否穿着防护衣物和呼吸器；是否携带可能引发爆炸或扩大火势的设备如非防爆的手机、手电筒等等）。

4.3.3灭火行动

（1）确认起火单位是否为设有自动消防设施单位，自动消防报警系统是否处于自动状态，消防控制室值班人员应在火灾确认后及时确认设备是否启动，保证一旦发生火灾立即动作。

（2）各类自动消防设施的启动按照消防自动报警系统预设的先后顺序、启动时机、方法、步骤自动进行，提高应急行动的有效性。

（3）为保障一线灭火行动人员安全，本着以人为本、先重点后一般、先高风险后低风险、先控制后消灭的原则，所有火灾在蔓延趋势快、无法控制且燃烧时间超过9分钟的火灾时应放弃灭火，所有人员应尽快通过对讲机、公共广播等预先规定的撤离信号组织撤离。如系天然气等危险物品火灾，不具备专业级灭火条件的火灾应按照指挥部指令放弃扑救，尽快按指定线路撤离。所有人员进入火灾现场必须穿戴消防防护服服，并佩戴自给式空气呼吸器。

（4）灭火行动组在接到通知或指令后应在3分钟内到达现场。

（5）灭火组人员应依据不同场所不同性质火灾所使用相应得灭火方法。

a)迅速隔离控制或隔离火源周围可燃物及触燃源，将着火范围控制在灭火救援组灭火能力范围。

b)灭火救援组队员就近使用与火灾性质相对应的便携式灭火器及现场固定式消防设施。

（6）完成灭火任务的灭火组人员应确认无燃点隐患后利用对讲机向指挥部报告现场情况。

4.3.4疏散引导

（1）坚持疏散引导行动应与灭火行动同时进行的原则。着火点区域人员第一时间发现火灾后按照在场人员分工同时进行人员疏散和火灾扑救。

（2）疏散工作人员要对被疏散至集合点的获救人员进行清点。安全保卫工作组要对进入火场的疏散及灭火人员进行登记，配合起火单位各部门对本部门当日在岗员工进行登记清点，务必核对所有人员疏散完毕后，并向应急指挥部报告。

（3）若火灾影响范围较大，需周边区域的单位、社区居民疏散时，应立即报告街应急领导小组，经研究决策后由通讯联络组联系协调周边社区，周边企事业单位负责人；说明火灾影响情况，要求立即启动本单位应急疏散预案，同时由疏散引导工作组、公安、消防及街道各相关部门帮助群众疏散至应急疏散避难场所或具有足够安全距离的安全地带。疏散完成后应确诊情况并向应急指挥部报告。

（4）所有人员疏散必须通过疏散楼梯进行疏散，禁止乘坐电梯，如有被困人员须设法发出求救信号。单位访客根据接待人员的引导通过疏散楼梯或通道进行疏散。

（5）充分运用现场消防广播与人力引导相结合的形式进行疏散。现场区域必须安排专人对疏散区域进行逐一检查确认并做出标记，务必保证所有人员撤离。

（6）应急广播的启动结合火情实际，按照先急后缓的原则，第一时间疏散着火层本层、着火层上层和着火层下层。后根据火势情况，根据应急指挥部发出相关区域或全楼疏散的指令。播音内容可以是：先生们，女士们！因本大楼发生火警，情况不严重，有关消防安全人员正在对火灾进行处理， 为了您的安全，请您携带好自己随身物品，在有关消防安全人员的引导下撤离到安全地点， 请您不要惊慌，不要乘坐电梯， 听从消防安全人员的疏导，有序的从安全楼梯撤离。谢谢合作！

（7）各部门应结合本部门疏散引导组人员岗位经常位置，疏散引导组在接到通知或指令后3分钟内到达现场进行疏散引导。

（8）设置有智能应急照明和疏散逃生引导系统的场所，现场疏散工作组人员应结合火情发展趋势及火灾现场所处方位根据疏散指示标志调整引导方向。

（9）疏散引导组人员的站位原则应为走廊拐角和安全出口。现场指挥疏散用语应规范，如：“现电梯已经停用，安全出口和疏散楼梯在这边，请沿疏散楼梯有序撤离”。疏散人员必须采取保护措施，用湿毛巾或防烟面具做好防护，保证疏散引导秩序井然。

（10）学校、托儿所、幼儿园为防止疏散中发生踩踏事故，不应盲目一次性疏散大量学生，应本着先急后缓的原则进行，并根据学生年龄阶段适当分配不同数量的疏散引导人员，小学和特殊教育学校应根据需要适当加强疏散工作组的力量；在灭火与疏散同时进行时，尽量不要在走廊和通道铺设水带、设置阵地，以免影响疏散；搜救应不留任何隐蔽地方和死角；通过火区要对儿童头部用防火毯或棉被等包裹；要及时制止儿童家长闯入火场，避免造成意外事故；不提倡将未成年学生作为组织救援预案实施的人员，不应组织未成年人参与灭火救援行动。在疏散行动结束后一定要配合学校清点人数，防止因儿童走失而产生次生事故。

（11）医院、养老院的疏散工作中应明确区分危重病人、传染病人、产妇、婴幼儿、无自主能力人员、老人等人员的的疏散和安置措施。对患者的疏散抢救工作一定要在医护人员的配合下进行，对特殊患者的疏散应由医护人员进行；注意重病患者的安抚工作，并做到救助行动小心谨慎；清点被救患者，防止遗漏；疏散传染病人要加强防护，事后进行消毒处理。在安置过程中，应及时上报卫生和民政部门，联系有能力的医院、养老机构等公共服务单位进行转移收治。

（12）大型公共场所、高层建筑应根据疏散指示标识图和逃生线路示意图，由熟悉建筑物内部结构的工作人员与疏散工作人员和消防救援人员相互配合，引导受困人员有序转移，防止踩踏事故；在转移过程中，注意观察建筑结构的变化情况，远离各类幕墙，防止建筑倒塌伤人；疏散救援时应迅速稳定稳定阳台、窗口呼救人员及高层被困人员情绪，防止惊慌跳楼；搜救、疏导和救助餐饮娱乐场所的醉酒、情绪亢奋人员；疏散人员撤出后禁止逗留，地面人员、车辆与着火建筑物保持一定的安全距离，防止高空坠物、玻璃幕墙爆裂破碎伤人；非电气引起火灾，一般不要采取停电措施，防止挤踩伤人。深入内部人员必须加强个人防护，防止救援人员伤亡，并为被困者准备呼吸保护器具。

（13）疏散引导人员完成任务后向指挥部报告，听从指挥部指令到疏散集合点集合，由工作组组长负责清点人数。

4.3.5防护救护

（1）对事故现场受伤人员进行救护救治，由安全防护救护组将受伤人员通过担架或背、扶的方式转移至安全地带进行情绪安抚、外伤及骨折包扎等简单处理，若有因吸入过量有毒气体造成中毒窒息的人员应立刻进行心肺复苏急救，等待120急救人员到达后交120医务人员处理。

（2）紧急救护的场地有条件的应选择有足够安全距离的室内；若救护现场无房屋，应选择阴凉避风的安全地带。以上地点均应处于起火点的上风向沿线道路附近，便于救护车辆接运伤员。

4.3.6联动救援

（1）应时刻保持消防车通道畅通，严禁设置和堆放阻碍消防车通行的障碍物。火灾发生时，安全保卫组人员应与起火单位人员配合在路口迎接应急消防队伍，为消防车引导通向起火地点的最短路线、楼内通径、消防电梯等。其他人员应积极协助消防队开展灭火救援工作。

（2）应急指挥部应授权专人负责向到场的消防队提供如下信息：

a）火灾蔓延情况，包括起火地点、燃烧物体及燃烧范围（火焰、烟的扩散情况等）、是否有易燃易爆危险品或其他重要物品、是否有不能用水扑救或用水扑救后产生有毒有害物质的危险化学品以及起火原因等；

b）人员疏散情况，包括是否有人员被困、疏散引导情况以及受伤人员的状况等；

c）初期灭火行动，包括初期灭火情况、防火分隔区域构成情况、单位固定灭火设备（室内消火栓、自动喷水灭火设备和紧急用灭火设备等）的状况等；

d）空调设备使用及排烟设备运行情况，包括空调设备的使用、排烟设备运行、电梯运行情况以及紧急用电的保障情况等；

e）单位平面图、建筑立面图等消防队需要的其他资料。

（3）街指挥部密切关注事故发展，随时向上级政府部门报告事故发展和预测火灾级别；超出街道级应急处置能力时，立即请求上级政府支援；在上级应急指挥机构达到现场前，继续实施力所能及的应急处置，控制事态发展。

（4）区级层面应急指挥机构到达现场后，街道应急现场指挥部移交指挥权，配合上级应急总指挥工作。

4.3.7新闻与舆情应对

(1)按照本区突发事件新闻发布有关规定，通过新闻媒体向社会发布火灾预警和应急处置的有关信息，并正确引导舆论热点，防控涉灾舆情扩大。

(2)未经批准，本街道参与应急处置工作的单位和个人不得擅自对外发布消息。

成立疏散安置、灭火救援组、协调联络组、医疗救护、警戒安全组、应急保障等6个工作组，分工开展应急处置工作。

（1）疏散安置组：由公共管理办公室牵头。

主要职责：根据指令和现场需要，组织引导人员疏散，保持疏散秩序，防止拥挤伤人，清除障碍物，保证人员顺利通行，搜救未及时撤离的人员；组织转移安置受伤或受威胁群众；启用事发区域周边避难场所，必要时征用附近酒店、办公楼、体育场、商场作为临时安置点；组织对老、弱、病、残、幼等脆弱人群进行优先转移安置。

（2）灭火救援组：由公共安全办公室牵头组建。

主要职责：指导社区、企业应急力量开展先期处置；协调消防等专业救援力量，开展被困人员搜救、扑灭火、电路阻断等工作；控制火势发展，消除危险源，及时处置有毒有害及易燃易爆物品，防止次生、衍生灾害；配合上级灭火救援队的工作，落实指挥部交办的其他任务。

（3）协调联络组组：由党建办公室室牵头组建。

主要职责：事故发生后，通讯联络组负责立即向现场指挥、总指挥报警；搜集灾情、社情、民情等；掌握、报告、通报应急的进度情况；随时向上级领导转达火场信息和接受指挥命令；根据总指挥指令要求，向周边可能受火灾威胁区域的社区、小区、企业发布疏散撤离通知。负责建立街、区、各职能部门、各社区之间的通信联系。保障各级应急指挥部之间以及对突发事件现场的通信联络。

（4）医疗救护组：由东丽湖街社区卫生服务中心牵头组建。

主要职责：保证医务人员、救治药品、救治器材供应；为受伤人员提供现场紧急救治、心理援助、防疫消毒；协调医疗机构，开辟“绿色通道”，确保受伤人员得到及时转移和救治。

（5）警戒安全组：由综合执法大队牵头组建。

主要职责：协调属地派出所，负责维护火灾现场、临时安置点、物资储备点的正常秩序；根据火情实施警戒、人员疏散、紧急避险、身份核查、安全监测等工作；协调保障救援设备和应急物资应急通行。

（6）应急保障组：由综合保障办牵头组建。

主要职责：协调保障火灾扑救所需的车辆、器材、灭火剂、燃料、铲车等物资设备；保障救援人员和转移安置人员的食品、饮用水等生活必需品的供应。

市、区层面应急指挥机构到达现场后，街道现场负责人要及时汇报现场情况，移交现场指挥权，协助开展应急处置工作。

5善后处置

火灾事故处置完毕后，做好遇难人员、伤员的善后处理及家属抚恤工作；指导社区、企业或聘请专业机构及时清理现场、处置残留物、污染物等；配合开展事发区域道路交通、供水、供电、供气、通信等的恢复重建，尽快恢复生产生活秩序；配合开展灾情统计、事故调查和保险理赔工作。

6应急保障

6.1队伍保障

- 组建以消防救援队伍为中坚力量，其他多种形式应急队伍为补充力量的火灾事故应急救援队伍，负责火灾事故应急处置工作。

- 街道各部门干部、专业人员及其他人员组成应急工作组，处理火灾事故的应急救援工作

（3）各社区民兵、预备役人员根据应急需要参于应急救援工作。详见附件。

6.2物资保障

- 通过上级政府和部门的支持获取有关物资保障，包括工程抢险装备、医疗器械和药品等。

（2）街道、学校、医院、企业等单位配备有一定量的灭火器、灭火毯、消防沙（石）以及现场安装的消防栓等用于火灾应急救援。详见附件。

6.3资金保障

处置火灾事故所需财政担负的经费，由街财政办公室按规定予以保障，用于防灭火宣传培训演练、灭火救援等工作，确保专款专用。

6.4设施保障

充分利用公园、绿地、广场、花园、学校操场等场所作为应急避难场所，具体清单见附件。

7预案管理

7.1培训演练

广泛开展防灭火和现场救护应急知识宣传，增强各村（社区）、企事业单位的消防安全意识，提高人民群众火灾预防和自救互救能力。机关、村（社区）、应急队伍、企事业单位要针对预案定期组织开展宣传、培训和应急演练，掌握职责任务、程序措施。

7.2制定解释及修订

本预案由街公共安全办公室制定、修订和解释。

7.3预案实施

本预案自发布之日起实施，有效期5年。

附件：1.街火灾事故应急领导小组通讯录

2.街火灾事故应急救援队伍情况表

3.街应急物资储备情况表

4.街紧急避难场所情况表

5.火灾事故情况报告（模板）

东丽湖街道

2022年10月9日

附件1街火灾事故应急领导小组通讯录

| 部门 |  |  | 电话(座机/手机） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 街道应急办公室24小时值班电话 |  |  | 24889690 |  |  |
| 应急指挥部 |  | 总指挥 | 任芳 | 街道办党委书记 | 18102040077 |
|  |  |  | 宁书岗 | 街道办主任 | 13821500067 |
|  |  | 副总指挥 | 刘广伟 | 副主任 | 15522359158 |
|  |  |  | 毛羽 | 副书记 | 18622400236 |
|  |  |  | 王庆永 | 武装部长 | 13820785333 |
|  |  |  | 贾化生 | 副主任 | 15900269131 |
|  |  |  | 周建鹏 | 副主任 | 13821670780 |
|  |  |  | 潘智斌 | 二级调研员 | 13502136606 |
|  |  |  | 刘永强 | 人大工委专职副主任 | 13072255802 |
|  |  |  | 翟吉庭 | 副主任 | 13803050323 |
|  |  |  | 张杰 | 副主任 | 18526576379 |
|  |  |  | 张馨 | 东丽湖瑞和发展有限公司经理 | 13920170596 |
|  |  |  | 陈长柱 | 四级调研员 | 15522288608 |
|  |  |  | 徐彬 | 四级调研员 | 13820588123 |
| 现场处置组 | 疏散安置组 | 组长 | 徐彬 | 公共管理办公室 | 13820588123 |
|  |  | 成员 | 公共管理办公室、公共安全办公室、公共服务办公室、党群服务中心、社区居委会、网格中心 |  |  |
|  | 灭火抢险组 | 组长 | 刘广伟 | 公共安全办公室 | 15522359158 |
|  |  | 成员 | 公共安全办公室、义务消防救援队、街道应急救援队、街道武装部、退伍军人服务站、公共管理办公室、事故企业 |  |  |
|  | 协调联络组 | 组长 | 毛羽 | 党建办公室 | 18622400236 |
|  |  | 成员 |  | 街道各科室 |  |
|  | 医疗救助组 | 组长 |  | 东丽湖街社区卫生服务中心 |  |
|  |  | 成员 | 东丽湖街社区卫生服务中心、东丽区中医医院（东丽湖院区）、各社区诊所 |  |  |
|  | 警戒安全组 | 组长 |  | 派出所 |  |
|  |  | 成员 | 派出所、武装部、综合治理中心、街道综合执法大队、相关区域电力、燃气供给企业和事故单位 |  |  |
|  | 应急保障组 | 组长 | 潘智斌 | 公共服务办公室 | 13502136606 |
|  |  | 成员 | 公共服务办公室、财政经济办公室、综合保障科、工程建设科、社区党群服务中心、辖区水务、电力、燃气供给企业 |  |  |
|  | 信息舆情组 | 组长 | 毛羽 | 网络与信息办公室 | 18622400236 |
|  |  | 成员 | 党建办公室、网信办、派出所、公共安全办公室及事发地区社区和涉事企业 |  |  |

附件2街火灾事故应急救援队伍情况表

| 街道机关人员应急队队伍 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 |
| 1 | 韩月龙 | 男 | 13662094070 |
| 2 | 张磊 | 男 | 13602023039 |
| 3 | 郭磊 | 男 | 13116067787 |
| 4 | 许超 | 男 | 13920566557 |
| 5 | 李金旺 | 男 | 13752732037 |
| 6 | 蔡永信 | 男 | 18622398573 |
| 7 | 郝强 | 男 | 18602671762 |
| 8 | 高磊 | 男 | 15002273352 |
| 9 | 刘祯湘 | 男 | 15822454987 |
| 10 | 刘建祥 | 男 | 13820106452 |
| 11 | 杨生辉 | 男 | 15122832199 |
| 12 | 魏茂帅 | 男 | 13702081050 |
| 13 | 李鑫 | 男 | 13920109321 |
| 14 | 孟伟达 | 男 | 13163102586 |
| 15 | 沈艳斌 | 男 | 13602075337 |
| 16 | 么志发 | 男 | 16602268616 |
| 17 | 程继帅 | 男 | 16602268617 |

附件3：东丽湖街道应急物资储备情况表

| 序号 | 设施设备名称 | 数量 | 储备地点 | 责任部门/责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁丝 | 11 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 2 | 雨鞋 | 50 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 3 | 安全帽 | 4 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 4 | 警示灯 | 3 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 5 | 蓄电池 | 1 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 6 | LED手电筒 | 6 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 7 | 电瓶充电器 | 0 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 8 | 柴油发电机 | 2 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 9 | 编织袋 | 2000 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 13 | 汽油发电机 | 2 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 14 | 蓝色救生衣 | 36 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 15 | 红色救生衣 | 30 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 16 | 雨伞 | 0 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 17 | 潜污泵 | 8 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 18 | 4寸水管 | 25 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 19 | 电闸控制箱 | 16 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
| 20 | 大绳 | 400 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 汽油抽水泵 | 2 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 柴油桶 | 4 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 防水线 | 100 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 手套 | 40 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 大电缆 | 2 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 闪爆灯 | 4 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 警示牌 | 4 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 水袋 | 20 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 麻袋 | 1500 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 大锤 | 1 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 尖锹 | 171 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 平锹 | 21 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 雨衣 | 0 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 盒尺 | 10 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 迷彩服 | 36 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 移动式发电机（120KW） | 2 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 8寸潜水泵（7.5KW） | 11 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |
|  | 4寸立式污水泵（7.5KW） | 4 | 东丽湖街新地河泵站物资储备库 | 公共安全办 |

附件4：东丽湖街道紧急避难场所情况表

| 应急避难场所名称 | 所在位置（街、镇） | 经纬度坐标（中心点） |  | 占地面积（平方米） | 有效避难面积 | 可容纳人数（万人） | 管理（维护）单位 | 管理（维护）负责人 | 联系电话（手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然艺苑应急避难场所 | 东丽湖街 | 117.470023 | 39.168907 | 570000 | 20000 | 2.0000 | 东丽湖街道 | 王涛 | 18622777610 |
| 万科一期应急避难场所 | 东丽湖街 | 117.484916 | 39.181521 | 20000 | 4000 | 0.4000 | 东丽湖街道 | 王涛 | 18622777610 |
| 欢乐谷广场应急避难场所 | 东丽湖街 | 117.471593 | 39.186689 | 100000 | 55000 | 5.5000 | 东丽湖街道 | 王涛 | 18622777610 |

附件5：火灾事故情况报告（模板）

| 事故单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故时间经济损失 |  | 事故地点人员伤亡 |  |
| 火灾类别 |  |  |  |
| 火灾发生原因及后果 |  |  |  |
| 责任分析 |  |  |  |