天津市东丽区华明街道输油管道泄漏事故

应急预案

1 总则

1.1 目的依据

为建立健全华明街道输油管道泄漏事故应急救援体系，完善输油管道泄漏事故应急响应机制，增强对输油管道泄漏事故的防范能力和应急处置能力，最大限度地减少因管道断裂、泄漏引发火灾、爆炸而造成的人员伤亡和财产损失及重大环境污染，切实保障输油管道设施安全运行，按照《东丽区输油管道泄漏事故应急预案》《东丽区华明街道突发事件综合应急预案》等文件，结合本街实际，制定本预案。

1.2 适用范围

本预案适用于途经华明街境内汽油、柴油、航空煤油输送管道运行中的突发管道泄漏事故。

1.3 工作原则

人民至上，生命至上；以人为本，安全第一；统一领导，分级负责；属地管理，区域联合；依法依规，科学处置；预防为主，平战结合。

1.4 风险分析

我街域内有航油管线穿行地下，航空煤油、汽油均属于易燃液体，该物质挥发的气体与空气混合后，可形成爆炸性混合物，遇火花、明火或高热易发生燃烧爆炸，与氧化剂接触也易发生燃烧爆炸。因此，航空煤油、汽油管道一旦发生泄漏，如果发现不及时、处置不当，可能造成严重后果。

2 组织体系

2.1领导机构

成立华明街道输油管道泄漏事故应急领导小组（以下简称“领导小组”），实行“双组长”制，组长由街道党工委书记、办事处主任担任，副组长由分管安全的副主任担任，公共安全办（安监）、综合执法大队、公共管理办（设施）等相关部门以及航油管道过境的集体经济组织负责人为成员。

领导小组职责：贯彻落实上级关于输油管道泄漏事故的决策部署；负责人员疏散、现场指挥应急救援工作；调动救援人员、机械装备、物资，对应急救援及时做出决策；编制修订本街道输油管道事故应急预案；配合开展事故调查等工作。

2.2 工作机构

领导小组办公室设在街道公共安全办（安监），办公室主任由分管安全的副主任兼任，负责领导小组日常工作，协调开展输油管道泄漏事故各项工作。

领导小组办公室职责：制定输油管道泄漏事故应急工作和会议相关文件，推动工作落实；负责开展输油管道泄漏事故应急预案制定、修订工作；检查指导输油管道泄漏事故应急救援准备工作；协调领导小组成员部门救援、组织开展事故的评估、调查等工作；必要时请求上级支援，协调社会力量参与应急救援工作；承办领导小组交办的其他工作。

3 监测预警

3.1 风险监测

输油管道产权单位要对各类危险源、危险区域和危险因素等进行全面排查和分析，落实风险管控措施。

街道积极协调区应急局、发改委、城管委等职能部门，完善信息共享机制，组织执法人员定期对辖区输油管道开展巡查排险工作，推进安全风险化解，做到早发现、早预防、早整治。

3.2 隐患排查

输油管道产权单位是隐患排查的责任主体，要结合实际，开展日常巡查和重点检查，对各类隐患及时整改，对短期内可以完成整改的，要立即采取有效措施消除隐患；对情况复杂、短期内难以完成整改的，要制订切实可行的整改计划和应急预案并限期整改，同时做好监控和应急准备工作；对难以完成整改的，在采取预防和应急措施的同时应当立即向有关部门报告。

3.3 预警传递

强化风险预警响应，一旦发生输油管道泄漏事故，立即通过电子显示屏、公众号、广播、电视、电话短信等形式载体向危险范围内所有人员传递预警信息，针对老、弱、病、残、孕等脆弱人群，要组织人员逐户通知，采取点对点联系或一对一上门传递的方式，确保接收到预警信息，提前做好防范应对工作。

4 应急处置

4.1信息报告

输油管道泄漏事故发生后，事故单位、事发地所属集体经济组织应第一时间向街道报告情况，接报后，工作人员迅速向领导小组及街道领导报告有关情况，按照领导指示和15分钟内电话报告、30分钟内书面报告的要求向区政府报告，并向应急、发改、消防等相关职能部门及可能受影响的地区报告情况。

报告内容一般包括但不限于：信息来源、事件类型、时间、地点、泄漏物（包括种类、名称、数量、特性等）、事件简要经过、人员伤亡情况（包括失踪、被困人数）、影响范围、已经采取的措施、请求紧急增援事项、需通报周边地区情况、敏感信息、现场联系人等，并应根据事态发展和处置情况，及时书面续报。

4.2 先期处置

突发输油管道泄漏事故后，事发单位立即启动本单位应急预案，在确保各类人员人身安全的情况下，迅速组织人员进行先期处置：疏散周边人员；及时通报受事故影响的单位和人员；立即采取警戒、隔离等措施，防止发生次生、衍生灾害发生；事发单位负责人迅速到现场配合开展抢修救援工作。

4.3 分组救援

领导小组下设抢险救灾组、疏散警戒组、医疗救护组、环境监测组和后勤保障组等5个工作组，分工开展应急处置工作。

（1）抢险救灾组：由公共安全办（安监）牵头，相关部门配合，与输油管道泄漏事故单位共同组织应急抢险，协调消防部队制定救援处置方案并组织实施，防范次生事故发生等。

（2）疏散警戒组：综合执法大队、华明派出所、交警华明大队共同负责突发事件现场交通管制，组织群众疏散转移安置，维持现场周边和临时安置点秩序。

（3）医疗救护组：公共服务办（卫生）牵头，协调社区卫生服务中心，负责组织专家及医疗队伍对受伤人员进行紧急救护；设置洗消点，对受污染的人员、装备进行洗消。

（4）环境监测组：公共管理办（环保）牵头，负责组织专家对事故现场的环境污染开展评估监测，测定事件的环境污染和生态危害区域及危害程度，对事件造成的环境危害进行处置。

（5）后勤保障组：党建办牵头，公共管理办（设施）等相关部门配合，负责事故现场所需抢救设施设备、人员机械及饮食的供应、道路修护、组织运送撤离人员及物资等后勤保障工作。

（6）市区应急指挥机构到达现场后，现场负责人及时汇报现场情况，移交指挥权，协助开展应急处置工作。

5善后处置

抢修救援行动结束后，街道公共管理办（环保）负责指导事发单位、事发地所属集体经济组织及时清理现场、处置污染物；公共服务办（民政）做好遇难人员、伤员的善后处理及家属抚恤工作；街道公共管理办（设施）负责配合开展事发区域的恢复重建，尽快恢复正常生产生活秩序；街道公共安全办（安监）配合开展事故调查工作。

6应急保障

6.1队伍保障

输油管道产权单位应根据本单位事故救援需要和特点，建立专业队伍。

6.2物资保障

输油管道产权单位按照有关法规标准配备相应的应急救援装备。

6.3资金保障

处置输油管道泄漏事故所需财政担负的经费，由街道财政办按规定予以保障，确保专款专用。

7 培训演练

7.1培训演练

输油管道产权单位按照有关规定每年至少组织一次综合应急预案演练，每半年至少组织一次专项及现场处置方案演练，并根据评估应急救援效果，修订应急预案，完善应急措施。

街道公共安全办（安监）牵头，适时组织机关、社区、集体经济组织干部、志愿者、企业等开展输油管道泄漏事故宣传、培训以及应急演练等活动。

7.2制定修订及解释

本预案由街道公共安全办（安监）制定、修订和解释。

7.3预案实施

本预案自发布之日起实施，有效期5年。