津丽万街发〔2017〕19号

东丽区万新街道办事处关于立即开展全街

农贸市场消防安全自查自纠工作的通知

各农贸市场管理单位：

近日，河东区丽苑菜市场发生火灾，造成市场基础设施基本烧毁。为引以为戒，吸取教训，举一反三，防止类似火灾事故的发生，确保我街农贸市场安全和广大居民的生命财产安全，现在全街辖区范围内开展农贸市场消防安全自查自纠活动。

一、时间安排

2017年5月8日—2017年5月12日

二、工作重点

检查市场消防安全责任制落实情况；检查消防安全组织制度是否建立；员工消防安全培训教育；灭火、应急、疏散演练组织是否实施情况到位；火灾自动报警、自动灭火、消防排烟系统等自动设施是否完好有效；消防水池、市政消火栓等消防水源是否充足、设施是否完好；安全出口、疏散通道是否畅通，应急照明、安全疏散指示标识是否符合要求；防火间距防火分区是否符合规定，防火门、防火卷帘等防火分隔设施是否完好；消防扑救场地是否被占用，消防通道是否畅通；检查场内是否违规接电和液化气等设施设备及规范使用电焊施工等；检查市场建筑安全情况。

三、工作要求

（一）要吸取教训，警钟长鸣。各市场要从菜市场火灾事故中吸取教训，提高警惕，克服麻痹思想，高度重视抓好安全生产工作。

（二）各市场管理部门要认真组织开展消防安全检查，大力整改火灾隐患。对照消防规范逐一查找隐患，要针对发现的火灾隐患采取有效措施进行整改，一般火灾隐患要马上进行整改，重大火灾隐患要迅速制定整改计划，组织人力、物力落实整改工作，努力消除火灾隐患。

（三）各市场管理部门要组织一次应急疏散演练，邀请居民广泛参与，突出演练的针对性、操作性和实效性，切实提高市场人员逃生能力和工作人员的应急处置能力。

（四）各市场管理部门要在工作完成后将自身隐患自查、应急疏散演练、落实整改等情况上报至街道综经办、安监办，街道将联合区相关部门对辖区农贸市场消防安全自查自纠工作开展情况进行专项督查。

2017年5月8日

天津市东丽区人民政府万新街道办事处     2017年5月 8日印发