## （修改后）
附件
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第二十九批 2025年12月27日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 办结 目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | X3TJ202512170044 | 东丽区万新街道增兴窑村，村内道路两侧树木被砍伐。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 信访反映的村内主干道路，分别是天增路、鸿福道和商贸街，道路两侧均有树木，为村民在房前屋后栽种的树木，现场未发现砍伐痕迹。天增路中间路段约230米道路连同周边土地于2022年整体出让，现已建成上东金茂智慧科学城三期住宅和少量商铺，原道路两侧的树木在地块出让时，已按要求进行处理。反映问题属实。 | 属实 | 加强对村内树木的巡查和养护，避免发生擅自砍伐现象。 | 1.加强村内树木养护工作。 2.增加巡查频次，发现擅自砍伐现象依法进行处置。 3.加大宣传力度，提高保护林木意识。 | 已办结 | 无
2 | X3TJ202512170041 | 东丽区军粮城工业园区雨水泵站向东减河排放污水。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 信访反映的点位为军粮城工业园雨水泵站入袁家河（东减河）排口，该泵站承担汛期排水任务，2025年下汛后，该泵站未进行排水作业且泵站前池闸门为关闭状态。11月13日，现场核查发现该雨水泵站排口渗漏，有雨水溢流至袁家河，经排查为该排口闸板不严导致，11月20日完成排口封堵。12月18日现场核查时，在该雨水泵站排口处未发现明显水流，但排口周边有雨水轻微渗出现象。反映问题属实。 经核实，信访反映的点位未发现该雨水泵站排放污水的情况。反映问题不属实。 | 部分属实 | 加大巡查力度，避免排放污水。 | 对该雨水泵站排口封堵情况进行检查，并在原封堵面外侧补强施工，现场已无漏水现象。 | 已办结 | 无
3 | X3TJ202512170042 | 东丽区津塘二线紫英路2号南侧垃圾转运站异味扰民，垃圾渗滤液直排雨水管网。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 1.信访反映的“异味扰民”问题，经现场核查，该垃圾转运站配备的生物除尘除臭塔未运行，车间内有轻微垃圾腐臭味。对该转运站厂界臭气进行采样监测，监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（DB 12/059-2018）要求。反映问题属实。 2.信访反映的“垃圾渗滤液直排雨水管网”问题，经现场核查，发现该垃圾转运站院内有一处雨水收集井内有少量脏水，并有进入雨水管道的痕迹。系该转运站对清洗垃圾转运车产生的废水清理不彻底，导致有少量清洗废水通过导流槽流入雨水收集井。反映问题属实。 经核查，该垃圾转运站设有渗滤液收集池，生活垃圾压缩时排出的渗滤液，通过管道收集至渗滤液收集池后定期转运合规处理。反映问题不属实。 | 部分属实 | 规范垃圾转运站运营管理，落实各项环保制度，确保治污设施正常使用，避免雨污混流情况。 | 1.对该转运站涉嫌未采取措施防止排放恶臭气体问题、涉嫌在雨污分流地区将污水排入雨水管网问题依法依规处置。 2.该垃圾转运站全面抽排厂院内雨水管网所存积水，并将抽排积水转运合规处理。对厂院内存在风险的雨水收集井实施封堵，避免污水混入雨水井。 3.加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。 | 阶段性办结 | 无
4 | X3TJ202512170031 | 东丽区先锋东路91号，存在监测数据造假情况。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 信访反映的监测机构于2025年7月变更了检验检测机构资质认定证书，有效期自2025年7月9日至2029年5月21日。 现场随机抽查该单位出具的23份监测报告和原始记录，未发现该单位监测数据造假的情况。反映问题不属实。 | 不属实 | 督促该单位严格质量管理，杜绝监测数据造假。 | 督促该单位严格遵守监测有关规范和技术标准，杜绝监测数据造假。 加大检查力度，发现违法问题依法依规处置。 | 已办结 | 无
5 | X3TJ202512170032 | 东丽区万新菜市场附近万成路南段，路面未完全硬化，有扬尘污染，且万新菜市场有商户乱扔垃圾，乱倒污水。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 信访反映的点位（程昆道至万山道段）路面未完全硬化，存在扬尘隐患。万新菜市场商户门前散落有少量生活垃圾，地面有生活污水。反映问题属实。 | 属实 | 加大区域道路清洁扫保力度，避免产生扬尘。 | 加大对万成路（程昆道至万山道段）及万新菜市场周边的扫保力度，避免产生扬尘。加大区域巡查力度，加强商户管理，规范垃圾处置，发现违法问题依法依规处置。 | 已办结 | 无
6 | X3TJ202512170015 | 东丽区雅郡澜园小区南侧，有一处大型猎犬养殖场，噪声扰民。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 信访反映的点位存在一厂房，院内摆放有铁制狗笼，厂房负责人在院内豢养五条德国牧羊犬，且五条犬只均未办理养犬登记证，犬吠存在噪声扰民问题。反映问题属实。 | 属实 | 规范犬只饲养，避免噪声扰民。 | 对违规饲养大型犬只行为依法依规处置，避免噪声扰民。加大区域巡查力度，引导居民文明养犬，发现违法问题依法依规处置。 | 已办结 | 无
7 | X3TJ202512170016 | 东丽区华明街弘程东道与荣达路交口堆放垃圾、污水外溢。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 信访反映的点位现场堆存有少量生活垃圾。反映问题属实。 信访反映的点位现场及周边区域均未发现污水外溢情况。反映问题不属实。 | 部分属实 | 增加道路扫保频次，发现垃圾及时清理。 | 已对堆存垃圾清理完毕。加强周边区域的扫保力度，避免垃圾堆存。加强区域巡查，发现违法问题依法依规处置。 | 已办结 | 无
8 | X3TJ202512170012 | 东丽区民和巷附近津塘立交桥，车辆噪声扰民。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 信访反映的小区附近有京滨线丰年村高架桥，车辆通行时产生噪声。反映问题属实。 | 属实 | 采取有效措施，避免噪声扰民。 | 采取加强路面养护维修力度等措施，有效降低车辆通过该路段时产生的噪声。 | 已办结 | 无
9 | X3TJ202512170009 | 东丽区世纪鸿飞农业种植专业合作社，毁坏先锋东路边上的防护林带，填埋建筑垃圾，超范围圈占土地。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 信访反映的单位圈占宁静高速规划绿化带内空地并设置围挡，圈占土地内堆存有砖头、瓦砾等建筑垃圾和闲置物品。反映问题属实。 信访反映的点位未发现存在毁坏防护林带及掩埋建筑垃圾的行为。反映问题不属实。 | 部分属实 | 规范经营活动，避免超范围圈占土地。 | 目前该单位已退出圈占土地。要求该单位加强内部管理，加大巡查力度，发现违法问题依法依规处置。 | 已办结 | 无
10 | X3TJ202512170003 | 东丽区先锋路海阔园小区，公共绿地被破坏种菜。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 信访反映的点位确存在破坏公共绿地私自种菜、堆放杂物的情况，反映问题属实。 | 属实 | 加强绿化用地养护管理，避免居民占用绿地私自种菜、堆放杂物。 | 要求小区物业做好绿地清整工作。根据破坏绿地面积，结合时令补种绿植，恢复小区绿地原貌。引导居民共同维护小区绿化环境，加大区域巡查，发现违法问题依法依规处置。 | 阶段性办结 | 无
11 | D3TJ202511270030 | 2019年，东丽区金钟街道欢坨村杨北公路附近，天津市东丽区赤欢路2300号西侧、金钟河大堤南侧、北方木材城东侧，有多地填埋生活垃圾、建筑垃圾和工业废物等。 | 东丽区 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，情况如下： 信访反映的区域原有鱼池3个，2019年10月起，个别村民未经村队和原土地出租人允许，在鱼池内擅自填埋建筑垃圾，混杂有生活垃圾，地面平整后用于土地出租经营。目前，违法行为已依法依规处置，除某地块因当事人未按要求退还土地待裁定外，要求对其他已裁定地块进行清理并恢复原貌。2023年11月，对该区域布点进行挖掘勘查，发现土层下存有建筑垃圾，混有少量生活垃圾，未发现工业垃圾及工业废弃物。2025年4月起，已对下达执行裁定区域加装围挡，开展地上物清理，并安排执法巡查，避免擅自圈占、偷倒垃圾问题再次发生。2025年6月起，委托第三方机构陆续实施场地勘测工作，勘测显示，地块内填埋垃圾以混合建筑垃圾和生活垃圾为主。反映问题属实。 地块内填埋垃圾暂未发现工业垃圾及工业废弃物。反映问题不属实。 | 部分属实 | 将掩埋垃圾挖掘筛分后进行合理处置，避免违法占地、掩埋垃圾问题。 | 针对挖掘勘查发现的建筑垃圾，加快资源化利用处置。加强协同监管，委托施工单位完成基坑支护和场地平整，开展后续场地调查，对土壤和地下水进行监测，依据监测结果，依法依规处置。 | 阶段性办结 | 无